## Sheet1
环境与资源学院实验室安全卫生检查情况汇总表（2021-03-11）
时间 | 2021-03-11（下午） 2:30-4:00 | [5 empty] | 地点 | 环资学院实验楼34#、35#
参加人员 | 李海榕、陈志波、彭亚鹏、黄振光 、董榕、郑文婷 、李云琴、杨健、张庆林、焦述强 | [5 empty] | 其他
主持人 | 李海榕书记 | [5 empty] | 记录 | 郑文婷
序号 | 违规行为 | 违规人员 | 实验室名称及房号 | 实验室安全责任人 | 导师 | 检查时间 | 现场照片 | 整改情况 | 处理意见 | 备注
1 | 35#1楼西侧储物空间未正式搭盖，储物室门前4个标本柜未报废，占用空间 |  | 35#1楼西侧储物空间 |  |  | 2021.3.11 |  |  | 搭盖规范铁皮房，标本柜及时报废
2 | 屋顶弯头长期滴水，卫生需加强 |  | 35#112 | 李云琴 |  | 2021.3.11 |  |  | 定期整理卫生，及时联系水电师傅进行管道弯头改造
3 | 卫生有待加强 |  | 35#209 |  |  | 2021.3.11 |  |  | 定期整理卫生
4 | 35#207对面楼道顶棚长期滴水 |  | 35#207对面楼道 |  |  | 2021.3.11 |  |  | 中心实验室联系水电师傅修缮
5 | 卫生有待加强 |  | 35#205 | 董榕 |  | 2021.3.11 |  |  | 定期整理卫生
6 | 规划35#200前做个前门 |  | 35#200前 |  |  | 2021.3.11 |  |  | 规划中
6 | 35#2楼东侧走廊上方墙面空鼓、漏水、湿墙 |  | 35#2楼东侧 |  |  | 2021.3.11 |  |  | 漏水源头在35#301，已经联系水电师傅修缮改造
7 | 轻微违规行为1：35#301卫生不良、废旧用品占用太多空间 |  | 35#301 | 王前锋、王武林 |  | 2021.3.11 |  |  | 马上整改，及时处理办公室前方废旧用品
8 | 35#305（东）研究生办公室旧柜子等旧物占用太多空间，卫生不良 |  | 35#305（东） | 黄萍 | 黄萍 | 2021.3.11 |  |  | 马上整改，及时处理旧物
9 | 35#319本科实验室空间拟给研究生上课用，仪器没有空间放置，空间利用不合理 |  | 35#319 | 郑文婷 |  | 2021.3.11 |  |  | 及时和地理系沟通，让本科实验室回归本科实验室功能
9 | 34#414拟做化学类实验，没有统筹规划，实验室空间利用不合理 |  | 34#414 | 郑文婷 |  | 2021.3.11 |  |  | 学院化学类实验室配备充足，要求414当做仪器室使用
10 | 34#419旁玻璃间，教师办公室用途改变，未及时报备 |  | 34#419旁玻璃间 | 王永净 |  | 2021.3.11 |  |  | 用途改变应该及时和中心实验室联系，及时更换实验牌子
11 | 34#3楼西侧走廊杂物堆积 |  | 35#312门口走廊 |  |  | 2021.3.11 |  |  | 要求陈学明老师牵头催促林师傅搬运垃圾
12 | 轻微违规行为1：34#419研究生工作室后部垃圾堆放 |  | 34#419 | 黄萍 |  | 2021.3.11 |  |  | 要求清理杂物和垃圾
13 | 34#308本科实验室安全责任人问题未落实 |  | 34#308 | 杨健 |  | 2021.3.11 |  |  | 要求联系相关老师，落实责任人情况
14 | 34#317走廊气瓶和加热板过于靠近 |  | 34#317 | 张新颖 |  | 2021.3.11 |  |  | 及时整改，加热板和气瓶之间至少间隔一张长桌
15 | 34#208对面墙面发霉 |  | 34#208对面 |  |  | 2021.3.11 |  |  | 下次装修时一并处理
16 | 34#111墙面发霉 |  | 34#111 |  |  | 2021.3.11 |  |  | 下次装修时一并处理
17 | 34#109卫生不够理想，窗帘不够合理 |  | 34#109 | 董榕 |  | 2021.3.11 |  |  | 联系水电师傅，将窗帘改造成贴膜
18 | 34#中庭电动车再次聚集 |  | 34#中庭 |  |  | 2021.3.11 |  |  | 张贴禁停告示
轻微违规行为：1、实验室卫生脏乱；2、不按时填写日检；3、不登记仪器使用纪录； 4、让无关人员进入实验室；5、实验台上试剂未贴标签；6、没有按时做好实验室卫生；7、在实验室内吸烟、用餐等；8、实验器材摆放杂乱、未做好归位；9、做实验未穿防护衣，长发未挽起；10、特种设备压力容器未挂安全操作规范和警示牌。
严重违规行为：1、在实验室内停放电动车；2、在实验室进行娱乐活动；3、在实验室违规使用电器；4、在实验室搭设临时床铺；5、未经同意在实验室过夜；6、利用实验室设备加热食物；7、人员不在实验室、门未锁；8、进行有毒实验未提前报备；9、管制化学品在实验室内随意摆放；10、在实验室内外及公共区域乱扔垃圾；11、未经批准私自进入实验室进行试验；12、管制化学品库未锁，台账登记不规范；13、未经管理人员同意乱拉电线、私接水管；14、使用挥发性有机溶剂时，实验室内有明火；15、不按正确操作流程操作而造成设备损坏的；16、未经实验室管理人员同意擅自搬动仪器设备；17、除高温室和经报备批准外，设备在加热或运行过程中无人值守；18、利用实验室仪器和试剂进行与实验内容无关的操作；19、不是在使用时，强酸碱试剂放在烧杯里放置在实验台上；20、水电未及时关闭造成浪费，或水淹没设施设备和电路造成设施设备损坏。